开平市中医院云胶片系统采购项目

开平市中医院云胶片系统采购项目


遴选响应文件外包封格式                                              
开平市中医院云胶片系统   采购项目
遴 选 响 应 文 件
   年  月  日   时  分前不得开封
遴选响应人：                              （盖单位章）
法定代表人或授权代表人：                 （签字/盖章） 

详细地址：                                        

联系电话：                                        

         年         月        日 

遴选响应文件封面格式：


开平市中医院云胶片系统   采购项目
遴

选

响

应

文

件

遴选响应人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字/盖章）：

日      期：          年     月     日

目录：

目录
- 1 -

1：报价表：

- 2 -

2：技术响应文件

- 5 -

3：遴选响应函：

- 6 -

4：遴选响应人信息登记表：

- 7 -

5：法定代表人授权委托书

- 8 -

6：法定代表人身份证明文件

- 9 -

7：遴选响应人合法资格及资质证明文件

- 10 -

8：供货、质量保证书

- 11 -

9：遴选响应承诺函

- 12 -

10：售后服务承诺书

- 13 -

11：信誉良好承诺函

- 14 -

12：项目实施方案

- 15 -

13：售后服务方案

- 16 -

14：遴选响应人认为其它需要说明情况的有效文件



（请根据实际情况设置页码）

1：报价表：
报价一览表

项目名称：开平市中医院云胶片系统采购项目
	序号
	项目内容
	数量
	单位
	交货时间
	交货地点
	备 注

	1
	开平市中医院云胶片系统采购项目
	1
	项
	自合同签订后90天内完成
	开平市中医院
	

	供应商响应总价（小写）¥：

	人民币（大写）: 


说明： 
响应总价金额不超过本项目预算金额，含税全包价，单位为人民币元。
2）项目实施过程中遴选响应人与采购人的HIS系统、PACS系统及开平市影像云平台的开发对接产生的开发费用、接口费用或其他费用，以及因等保测评而产生的云胶片系统改造费用，均由遴选响应人承担,采购人不再支付；遴选响应人响应报价应为人民币含税全包价，包括所投产品的使用许可、设计、开发、测试、运输、安装调试、第三方接口开发调试、对接、验收、培训、售后服务、税费及相关服务等一切费用。所投产品开发过程中若涉及第三方的知识产权，其使用过程所产生的一切费用应包含在本次投标报价内。
响应供应商名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日 期：
2：技术响应文件       

技术响应程度

	模块名称
	技术规格描述
	响应程度（完全响应/负偏离）
	偏离说明
	证明文件

所在位置

	1.访问范围/时间配置
	1.1支持配置可访问的范围，配置可访问的时间。
	
	
	

	2.缓存配置
	2.1支持配置缓存的图片大小、缓存的图像时间，并支持配置缓存的磁盘位置。
	
	
	

	3.访问监控
	3.1支持查看访问日志和统计访问分析，并生成相应表报。
	
	
	

	
	3.2支持详细日志服务记录，对系统故障、报错等信息记录并保存。
	
	
	

	
	3.3支持查询影像报告调阅时间/次数/调阅人、分享次数等详细记录。
	
	
	

	
	3.4支持对服务器各项指标如磁盘、CPU、内存等的监控并提醒。
	
	
	

	4.网关安全
	4.1确保系统在高并发下的稳定性和抗攻击能力。
	
	
	

	5.高访问量保护
	5.1支持高访问量时需要先输入验证码，并具备拦截DDOS（分布式拒绝服务）攻击的能力。
	
	
	

	6.离线与可控部署
	6.1支持离线部署，实现客户完全可控的服务部署，不依赖服务提供商的服务器 ，并支持直接调用PACS本地存储，无需额外增加存储。
	
	
	

	7.负载均衡
	7.1支持负载均衡服务，允许客户使用多个服务或服务器提供服务，以应对高并发访问。
	
	
	

	
	7.2支持多用户并发访问影像及图文报告。
	
	
	

	8.PACS图像调取
	8.1支持PACS图像调取服务，用于调用缓存时间范围外的图像。
	
	
	

	9.用户验证
	9.1支持用户验证，能够验证预留的手机号、身份证号、个人就诊信息等方式。
	
	
	

	
	9.2支持通过短信方式提醒病人查看云胶片及报告。
	
	
	

	10.报告/图像调用
	10.1支持报告调用（调取报告内容给病人）和图像调用（调用DICOM图像并给病人查看），支持原始图像DICOM标准格式的无损压缩。
	
	
	

	11.调用入口
	11.1支持患者通过扫描报告二维码查看DICOM格式的影像及诊断报告，对未审核的报告显示当前报告状态。
	
	
	

	12.本地数据安全
	12.1影像数据本地访问设备无缓存，保证数据安全和保密。
	
	
	

	13.历史报告/图像
	13.1支持患者按检查时间搜索历史检查记录以及后台设置时间范围。
	
	
	

	14.基本操作
	▲14.1支持2D图像查看、调整窗宽窗位、调整图像浏览布局、可移动、可放大缩小、可反色显示图像、隐藏或显示DICOM信息。
	
	
	

	15.图像变换
	15.1支持水平翻转、垂直翻转、向右旋转、向左旋转图像。
	
	
	

	16.高级工具
	16.1支持透镜（放大鼠标点击部分图像）功能。
	
	
	

	17.标注工具
	17.1可在图像中标注一个或多个箭头、直线、多边形图形（多边形、圆形）。
	
	
	

	18.测量工具
	18.1可在图像中标注并测量一个或多个角度、直线长度。
	
	
	

	19.序列处理
	19.1可播放DICOM电影（播放多帧组成的图像和序列），并可调整播放速度。
	
	
	

	20.图像同步
	20.1可支持多个序列滚动时同步一起滚动，以及多个序列调节时同步一起调节。
	
	
	

	21.窗宽窗位预设
	21.1可设置当前的窗宽窗位，支持预设的窗宽窗位（脑窗、腹部窗、血管窗、肺窗、骨窗、纵膈窗），并支持自定义窗宽窗位。
	
	
	

	22.状态管理
	22.1可复原图像中的调整（如缩放窗宽窗位等），可清理图像中的标注和测量信息。
	
	
	

	23.定位线
	23.1可设置相对定位线是否显示及其显示范围。
	
	
	

	24.MPR功能
	24.1提供MPR功能和3维重建功能。
	
	
	

	25.DICOM信息显示
	25.1可显示当前图像的DICOM信息。
	
	
	

	26.操作指引
	26.1需提供工具的使用说明和图像工具操作说明。
	
	
	

	27.分享功能
	27.1支持报告分享功能，通过二维码、链接等形式生成授权码分享脱敏/不脱敏报告/完整影像，并可设置分享报告的有效期限。
	
	
	

	28.反馈功能
	28.1提供快速便捷的问题反馈渠道供患者反馈使用中存在的问题。
	
	
	

	29.HIS系统无缝对接 (含接口费用)
	★29.1要求与医院现有HIS系统实现稳定、高效的双向无缝对接，达成患者、检查、报告等核心数据的实时互联互通与一致性维护。
	
	
	

	30.PACS系统无缝对接 (含接口费用)
	★30.1要求实现与医院现有PACS系统的双向无缝对接，确保影像数据的实时同步与统一管理，支撑临床调阅、科研及患者服务的连续性与一致性。
	
	
	

	31.影像数据长期存储与调阅要求
	31.1存储容量规划：投标方案需明确初始存储容量配置，并提供详细、可扩展的容量规划模型，确保满足未来10年以上的存储需求。方案需说明扩展方式和成本模型。
	
	
	

	
	31.2调阅性能保证：无论数据存储在在线、近线还是离线库中，系统必须保证。
	
	
	

	
	▲31.3调阅10年前的影像检查数据（单个典型检查，如CT/MR）时，从请求发出到首幅图像显示的时间不超过30分钟。
	
	
	

	
	▲31.4调阅10年内已归档的近线数据（单个典型检查，如CT/MR）时，从请求发出到首幅图像显示的时间不超过1分钟。
	
	
	

	
	▲31.5调阅在线/近线数据（单个典型检查，如CT/MR）时，从请求发出到首幅图像显示的时间不超过3秒。
	
	
	

	32.备份与灾备要求
	32.1须提供系统级备份方案，并承诺在发生灾难时，恢复时间目标（RTO）不超过4小时，数据恢复点目标（RPO）不超过1天。
	
	
	

	33.多模态影像与报告支持
	33.1除支持放射科（CT、MR、DR等）标准DICOM影像外，必须支持医院内其他非标准DICOM或非放射影像科室的图像及报告数据的接入、展示与管理。
	
	
	

	34.市影像云平台对接要求
	★34.1须预留与开平市影像云平台对接的数据接口与功能模块。并承诺在未来需要对接时，提供快速、免费的改造支持与全程技术配合，确保系统能顺利接入市影像云平台。
	
	
	

	35.安全合规与测评配合要求
	★35.1须承诺在采购人进行等保测评时，配合采购人完成云胶片系统的等保测评与改造服务，包括提供所需技术资料、指派专人支持，并根据测评结果免费、及时完成所有必要的系统安全加固与合规性改造，确保系统持续符合国家网络安全标准。
	
	
	


（须填好以上表格，做好自我评测）
3：遴选响应函：
遴选响应函

致：开平市中医院 ：

我方仔细研究了贵单位“开平市中医院云胶片系统采购项目”的遴选文件，我方有能力也完全同意承担遴选文件规定的遴选响应人的全部责任和义务。

我方保证：

1.我方已仔细研究了全部遴选文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我方完全响应遴选文件第二部分“采购需求”第三点“技术服务要求”（技术参数除外）及第六点“售后服务要求”的全部内容。

3.如果我方供货，我方将按时与贵方签署合同并按照采购人的要求按时交付使用。我方同意本遴选响应文件始终对我方具有约束力。

4.根据遴选响应人须知的规定，我方承诺提供的响应资料是真实的，我方不会为达成此项目同贵方进行任何不正当联系。不在整个响应过程中有任何违规行为。成交后按时签订、执行合同；严格遵守响应承诺。在正式合同准备好和签字前，本遴选响应文件及贵方的成交通知书将构成约束我们双方的合同。

5.我们完全理解，最低价不是成交的唯一因素。无论成交与否，我们愿意承担由遴选响应准备直至签订合同协议前后所发生的一切费用。

6.我们同意提供贵方要求的有关本次遴选响应的其它任何资料。

（以下空白）

遴选响应人：                    （盖章）
法定代表人或授权代表人：       （签字/盖章）                    

出 具 日 期：             年      月      日

4：遴选响应人信息登记表：
遴选响应人信息登记表

	
	遴选响应人（供应商/生厂商）

	遴选响应人

名称
	必须填写！！！

	营业执照编号
	必须填写！！！

	地    址
	须和营业执照一致！！！

	联 系 人
	必须填写！！！

	联系电话

（移动电话）
	必须填写！！！

	联系电话

（固定电话）
	

	邮    箱
	


5：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
本法定代表人授权委托书声明：我      （姓名）系                          （遴选响应人名称）的法定代表人，现授权委托       （全权代表姓名）        （在本单位职务）为我公司代理人，以我公司的名义参加“开平市中医院云胶片系统采购项目”的遴选活动。代理人在响应、遴选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权转委托，特此委托。


 SHAPE \* MERGEFORMAT 





 SHAPE \* MERGEFORMAT 



遴选响应人：（公章）                   
法定代表人：（签字或盖章）                   
日  期：    

6：法定代表人身份证明文件

法定代表人身份证明文件

致开平市中医院：
本人 （姓名） 系  （单位名称）   法定代表人，代表我公司参加贵单位组织的“开平市中医院云胶片系统采购项目”的遴选活动。
本人代表我公司所签署的一切文件等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。
法定代表人姓名：            性别：        年龄：             

身份证号：                                      
特此声明。

授权单位（公章）：


法定代表人（签字或盖章）：



 
    年   月   日
7：遴选响应人合法资格及资质证明文件

遴选响应人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一营业执照），履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）、业绩证明及其他需要提供的证明文件等。

8：供货、质量保证书
供货、质量保证书

致开平市中医院:                        
作为销售/开发（所响应产品名称）　　　　　　　　　　的企业(企业名称): 　　　　　　　　　　　　　　　　　，我单位同意上述产品参与“开平市中医院云胶片系统采购项目”的遴选工作。根据遴选文件的规定，我单位的产品在遴选项目中，一旦成交并依法签订购销合同后,我单位保证:上述产品符合国家质量标准、行业标准和专业标准等相关标准和遴选响应文件响应程度，响应有效期及合同签订有效期内,保证按遴选文件、遴选响应文件响应要求及合同等具体要求向采购人提供产品。如有违反,愿依法承担违约责任。
我单位保证出具的产品质量及货源保证书真实,合法,并愿承担一切法律责任。
本保证书有效期限为：遴选之日起60天的遴选响应有效期内。如果成交，有效期延长至合同终止日止。

单位名称(盖章):

　　 　    　　

日 期:     年   月   日

9：遴选响应承诺函

遴选响应承诺函

致：开平市中医院

在参与“开平市中医院云胶片系统采购项目”的遴选活动中，我公司郑重承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目的遴选响应；

二、不在遴选响应文件中提供虚假材料，承诺所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他遴选响应人相互串通响应，排斥其他遴选响应人的公平竞争，损害采购人或其他遴选响应人的合法利益；

四、不与采购人串通响应，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不对采购人及遴选委员会成员进行任何形式的行贿以牟取成交；

六、不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

七、不出卖资质，让他人挂靠响应；不转包或分包项目；

八、不恶意压低或抬高响应报价；不在遴选结束后进行虚假恶意投诉；

九、参加本次遴选活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

十、没有被政府有关部门通报列入黑名单；

十一、未使用单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与本项目的遴选响应；非联合体参与本项目的遴选响应；
十二、若我方成交，除因不可抗力或遴选文件认可的情形以外，不无故放弃成交项目，不在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容。无故未按时（即超出成交结果公示期满后15日历天）领取成交通知书，无故未按时（即超出领取成交通知书后30日历天）与采购人签订合同，视为我方无故放弃成交权利；

十三、本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担由此引起的一切后果和相应法律责任。

      遴选响应人：                           （盖单位公章）

                                法定代表人：                           （签字/盖章）

授权代表人：                           （签字） 

出 具 日 期：             年      月      日

10：售后服务承诺书

售后服务承诺书

产品名称：
	保修期
	在项目验收合格起计算，提供维保期：   个月。

	售后服务承诺
	维保期内出现质量问题，提供三包服务，服务方式均为上门服务，由此所产生的一切费用均由供应商承担。
提供7×24小时远程支持，1小时内响应。在系统发生重大故障时，响应人应在24小时内到达事故现场，并应于48小时内完全解决故障。在服务响应时间内提供有效的解决方案或临时措施。

质保期内免费提供错误修正、补丁及必要适应性升级。
响应人应在响应文件中明确质保期届满后的年度维保服务收费标准（不高于合同总价的8%），并承诺以不高于此标准的价格提供续保服务。
其他 ：                  。


备注：1. 质保期不得低于12个月

2．若还有其他技术及售后服务承诺，可在继续添加，无则其他处填写“无”字样。

单位名称（盖章）：

出具日期：

11：信誉良好承诺函

信誉良好承诺函

	项目
	承诺内容

	企业信誉
	    我公司遵守国家有关的法律、法规和政策，近三年内，在参加招投标活动和经营活动中没有重大违法、违纪行为；具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结或破产状态，没有骗取中标和严重违约、没有处于被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形，具有足够的流动资金，有履行合同能力。遴选响应人及拟派项目负责人没有被行政主管部门处以不良记录或黑名单。

如采购人发现本声明不实，我公司接受遴选响应按无效处理的决定。


遴选响应人：                           （盖单位公章）

                             法定代表人：                           （签字/盖章）

                                                 出 具 日 期：       年    月    日 

12：项目实施方案
项目实施方案
13：售后服务方案

售后服务方案
14：遴选响应人认为其它需要说明情况的有效文件  
遴选响应人认为其它需要说明情况的有效文件

如：技术方案、知识产权文件、培训计划方案等
（格式自行提供）
正本/副本





正本/副本











代理人身份证复印件正面











法定代表人身份证复印件正面








公章











代理人身份证复印件反面











法定代表人身份证复印件反面











法定代表人身份证复印件正面











法定代表人身份证复印件背面











公章









